## Precios Básicos
Comparativo Estudio de Mercado 2014
| Precios Mantenimiento Básico | EMPRESA A |  | EMPRESA B |  | EMPRESA C |  | PROMEDIO UNITARIO ANTES DE IMPUESTOS | AJUSTADO CON IMPUESTOS (21,5%)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | VALOR UNITARIO |  | VALOR UNITARIO |  | VALOR UNITARIO
INSTALACIONES CABLEADO ESTRUCTURADO
1.01 | Suministro Y Tendido De Cable Utp Categoría 6 Para Puntos De Red (Voz/Datos). | ML | 4862.025 |  | 5465.7311 |  | 5853.9169 | 5393.891 | 6553.5776
1.02 | Suministro, Montaje Y Ponchada De Toma Coupler Doble (Voz-Datos). Incluye Face Plate. | UN | 97761.4313 |  | 108760.1416 |  | 114529.976 | 107017.1829 | 130025.8773
1.03 | Suministro, Montaje Y Ponchada De Toma Coupler Sencilla (Datos). Incluye Face Plate. | UN | 84390.8625 |  | 95594.8681 |  | 100474.2766 | 93486.6691 | 113586.3029
1.04 | Suministro, Montaje Y Ponchado De Modulo Sencillo Utp 1Xrj45 Cat 6 Para Patch Panel. | UN | 38722.5563 |  | 47601.1544 |  | 48463.9668 | 44929.2258 | 54589.0094
1.05 | Patch Cord L= 1 Mts Voz-Datos - Categoría 6. | UN | 39764.4188 |  | 40805.3935 |  | 41674.3714 | 40748.0612 | 49508.8944
1.06 | Patch Cord L= 1,5 Mts Datos - Categoría 6. | UN | 47404.7438 |  | 49937.994 |  | 50465.0737 | 49269.2705 | 59862.1636
1.07 | Certificación Punto Lógico Nivel 6. | UN | 14933.3625 |  | 13723.404 |  | 12186.0828 | 13614.2831 | 16541.354
1.08 | Suministro Y Montaje Y Conexión De Patch Panel De 24 Puertos Cat 6. | UN | 860404.7812 |  | 1203733.9636 |  | 1132935.6193 | 1065691.4547 | 1294815.1175
1.09 | Suministro Y Montaje Y Conexión De Patch Panel De 48 Puertos Cat 6. | UN | 1365708.0938 |  | 1973712.8014 |  | 1852215.3167 | 1730545.404 | 2102612.6658
1.10 | Suministro Y Montaje De Organizador Horizontal Frontal. | UN | 130232.8125 |  | 145897.5093 |  | 146338.0971 | 140822.8063 | 171099.7096
1.11 | Suministro Y Montaje De Bandeja Para Rack | UN | 159925.8938 |  | 177922.0278 |  | 182297.1596 | 173381.6937 | 210658.7579
1.12 | Marquillas De Identificación. | UN | 3820.1625 |  | 5837.4566 |  | 4600.7697 | 4752.7963 | 5774.6475
1.13 | Montaje Y Ponchado De Patch Panel De 24 Puertos Existente | UN | 234419.0625 |  | 293078.9166 |  | 360342.9303 | 295946.9698 | 359575.5683
1.14 | Montaje Y Ponchado De Patch Panel De 48 Puertos Existente | UN | 382016.25 |  | 507604.9227 |  | 556372.1512 | 481997.7746 | 585627.2962
1.15 | Montaje De Organizador Horizontal Existente | UN | 26046.5625 |  | 21709.5494 |  | 55608.4769 | 34454.8629 | 41862.6585
1.16 | Montaje De Bandeja Para Rack Existente | UN | 17364.375 |  | 30152.1519 |  | 24714.8786 | 24077.1352 | 29253.7192
1.17 | Retiro De Cable Utp Existente. | ML | 868.2188 |  | 753.8038 |  | 870.2422 | 830.7549 | 1009.3672
1.18 | Retiro De Toma Coupler Doble Y/O Sencilla. | UN | 6077.5312 |  | 5909.8218 |  | 7568.9316 | 6518.7615 | 7920.2953
1.19 | Retiro De Patch Panel De 24 Puertos | UN | 86821.875 |  | 150760.7596 |  | 147112.3727 | 128231.6691 | 155801.478
1.20 | Retiro De Patch Panel De 48 Puertos | UN | 138915 |  | 192973.7723 |  | 208125.2936 | 180004.6886 | 218705.6967
1.21 | Retiro De Organizador Horizontal | UN | 17364.375 |  | 48243.4431 |  | 24714.8786 | 30107.5656 | 36580.6922
1.22 | Retiro De Bandeja Para Rack | UN | 13891.5 |  | 15437.9018 |  | 15817.5223 | 15048.9747 | 18284.5043
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS | [7 empty] | 0
2.01 | Suministro Y Tendido De Acometida En Alambre De Cobre 3No.12 THHN. | ML | 11286.8438 |  | 12278.8281 |  | 13649.7205 | 12405.1308 | 15072.2339
2.02 | Suministro Y Tendido De Acometida En Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | ML | 15280.65 |  | 15437.9018 |  | 19158.3604 | 16625.6374 | 20200.1494
2.03 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Regulada Por Canaleta, En Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN | 109916.4938 |  | 120665.5241 |  | 130991.7989 | 120524.6056 | 146437.3958
2.04 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Normal Por Canaleta, En Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN | 93246.6938 |  | 99229.0544 |  | 100380.3497 | 97618.6993 | 118606.7197
2.05 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Impresora De La Red Normal Por Canaleta, En Cable Trenzado De Cobre 3No12. | UN | 120856.05 |  | 116849.4786 |  | 104106.8056 | 113937.4447 | 138433.9953
2.06 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Regulada En Tubo Emt 1/2" Y Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN | 145305.09 |  | 154678.1625 |  | 169171.107 | 156384.7865 | 190007.5156
2.07 | Salida Para Toma Monofásica Doble Para Red Normal En Tubo Emt 1/2" Y Cable Trenzado De Cobre 3No.12. | UN | 124676.2125 |  | 143760.9985 |  | 148844.779 | 139093.9967 | 168999.206
2.08 | Salida Para Lámpara En Tubo Conduit Emt De 1/2", Con Conductores De Cobre 2No12 .Incluye Proporcional Interruptor, Soportes, Cajas Y Accesorios Necesarios Para Completar La Salida. | UN | 113389.3688 |  | 129217.5773 |  | 138812.5221 | 127139.8227 | 154474.8846
2.09 | Salida Para Interruptor De Control De Iluminación, Con Conductores De Cobre 3No12. | UN | 89426.5312 |  | 120939.1984 |  | 110539.6911 | 106968.4736 | 129966.6954
2.10 | Salida Para Sensor De Movimiento De Control De Iluminación, Con Conductores De Cobre 3No12. | UN | 113389.3688 |  | 120441.6763 |  | 139584.7242 | 124471.9231 | 151233.3865
2.11 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 60X60 4X17W Tl-8 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas, En Mueble Generico. | UN | 286512.1875 |  | 437809.2458 |  | 355447.7392 | 359923.0575 | 437306.5149
2.12 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 60X60 4X24W Tl-5 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas En Mueble Generico. | UN | 393824.025 |  | 496311.5605 |  | 486711.2779 | 458948.9545 | 557622.9797
2.13 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 120X30 2X32W Tl-8 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas En Mueble Generico. | UN | 309085.875 |  | 355475.6395 |  | 385746.9035 | 350102.806 | 425374.9093
2.14 | Suministro, Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente De Sobreponer 60X60 2X54W Tl-5 - 117V. Con Rejilla De 24 Celdas En Mueble Generico. | UN | 375070.5 |  | 416823.3481 |  | 461238.9507 | 417710.9329 | 507518.7835
2.15 | Reubicación De Lámpara Fluorescente 60X60 Existente. | UN | 32297.7375 |  | 33380.6031 |  | 38865.27 | 34847.8702 | 42340.1623
2.16 | Acarreo, Limpieza Y Mantenimiento De Luminarias. | UN | 15107.0063 |  | 18257.731 |  | 18706.6916 | 17357.143 | 21088.9287
2.17 | Montaje Y Conexión De Lámpara Fluorescente | UN | 21705.4688 |  | 20938.9944 |  | 25744.6652 | 22796.3761 | 27697.597
2.18 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T8 1X17W, En Luminarias Dañadas | UN | 11286.8438 |  | 15679.119 |  | 13739.5213 | 13568.4947 | 16485.7211
2.19 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T5 1X24W, En Luminarias Dañadas | UN | 16148.8688 |  | 21288.65 |  | 19610.9161 | 19016.1449 | 23104.6161
2.20 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T8 1X32W, En Luminarias Dañadas | UN | 14933.3625 |  | 14504.4108 |  | 18098.1428 | 15845.3054 | 19252.046
2.21 | Suministro, Montaje E Instalación De Tubo Fluorescente T5 1X54W, En Luminarias Dañadas | UN | 18406.2375 |  | 20076.4195 |  | 22039.3949 | 20174.0173 | 24511.431
2.22 | Reubicación De Salida Para Lámpara Fluorescente Con Conductores De Cobre 3No12. | UN | 84911.7937 |  | 96455.0196 |  | 90920.7152 | 90762.5095 | 110276.4491
2.23 | Reubicación De Salida Para Interruptor De Control De Iluminación, Con Conductores De Cobre 3No12. |  | 68762.925 |  | 78478.6698 |  | 86126.409 | 77789.3346 | 94514.0415
2.24 | Suministro, Montaje Y Conexión De Automático Enchufable De 3X30 Amperios. | UN | 148118.1187 |  | 177284.6635 |  | 180549.8807 | 168650.8876 | 204910.8285
2.25 | Suministro, Montaje Y Conexión De Automático Enchufable De 2X20 Amperios. | UN | 100366.0875 |  | 134760.5555 |  | 124914.4555 | 120013.6995 | 145816.6449
2.26 | Suministro, Montaje Y Conexión De Automático Enchufable De 1X20 Amperios. | UN | 30387.6562 |  | 46460.863 |  | 45872.3126 | 40906.9439 | 49701.9369
2.27 | Suministro, Montaje Y Conexión De Tablero Eléctrico De 24 Circuitos 5 Hilos 225 Amperios, Con Puerta Y Chapa, Para Red Regulada. | UN | 871691.625 |  | 745861.3881 |  | 1112187.1913 | 909913.4015 | 1105544.7828
2.28 | Suministro, montaje y conexión de bala tipo led de 3 W - 120V | UN | 126300 |  | 137760.462 |  | 151230.0154 | 138430.1591 | 168192.6433
2.29 | Suministro, montaje y conexión de bala tipo led de 11 W - 120V | UN | 135900 |  | 154374.7528 |  | 145517.185 | 145263.9793 | 176495.7348
2.30 | Suministro, montaje y conexión de panel led de descolgar de 60X60cm. | UN | 425200 |  | 485277.9371 |  | 532568.2279 | 481015.3883 | 584433.6968
2.31 | Suministro, montaje y conexión de panel led de descolgar de 120X30cm. | UN | 485300 |  | 580862.4083 |  | 591560.6938 | 552574.3674 | 671377.8564
2.32 | Suministro y montaje de kit para fijación y descuelgue de luminaria led. | UN | 35500 |  | 47665.4997 |  | 44182.8837 | 42449.4611 | 51576.0953
2.33 | Derivación para conexión de luminaria led nueva. Incluye juego toma-clavija aérea con polo a tierra y cable encauchetado 3x18 AWG y canaleta plástica de 2 cms. | UN | 21300 |  | 32566.3939 |  | 32153.8539 | 28673.4159 | 34838.2003
2.34 | Retiro de luminaria existente. | UN | 18900 |  | 16171.7514 |  | 24114.42 | 19728.7238 | 23970.3994
| VARIOS | [7 empty] | 0
3.01 | Suministro Y Tendido De Canaleta Perimetral De 10 X 4 Cms Pintura Electrostática. | ML | 62685.3938 |  | 64815.8118 |  | 75785.1223 | 67762.1093 | 82330.9628
3.02 | Suministro Y Montaje De Troquel En Tapa Canaleta Para Aparato Eléctrico O De Sistemas. | UN | 11807.775 |  | 16647.5881 |  | 14285.1998 | 14246.8543 | 17309.928
3.03 | Destapar Y Tapar Canaleta Perimetral | ML | 11807.775 |  | 19230.8345 |  | 16095.9998 | 15711.5365 | 19089.5168
3.04 | Destapar Y Tapar Canaleta Por Cielo Raso. | ML | 15107.0063 |  | 20514.3045 |  | 26347.453 | 20656.2546 | 25097.3493
3.05 | Marquillas De Identificación. | UN | 3820.1625 |  | 5837.4566 |  | 4600.7697 | 4752.7963 | 5774.6475
3.06 | Diseño De Iluminación En Área Afectada Debido A Cambio De Luminarias | M2 | 6077.5312 |  | 7387.2772 |  | 10091.9088 | 7852.2391 | 9540.4705
3.07 | Diseño Instalaciones internas por reformas o adecaciones | M2 | 4341.0938 |  | 3015.2152 |  | 3861.6998 | 3739.3362 | 4543.2935
| Subtotal |  | 8871152.2525 |  | 10891090.4624 |  | 11327438.0336
| CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA (artículo 6 de la ley 1106 de 2006) | 5% | 443557.6126 | 5% | 544554.5231 | 5% | 566371.9017
| ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ley 1697 - 20 de Diciembre de 2013) | 0.5% | 44355.7613 | 0.5% | 54455.4523 | 0.5% | 56637.1902
| IVA : | 16% | 1419384.3604 | 16% | 1742574.474 | 16% | 1812390.0854
| GRAN TOTAL |  | 10778449.9868 |  | 13232674.9118 |  | 13762837.2109
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario nocturno |  | 30% |  | 30% |  | 28% | PROMEDIO | 29.33%
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario festivo o dominical |  | 25% |  | 30% |  | 22% | PROMEDIO | 25.67%
Nota: Todos los precios aquí ofertados incluyen la mano de obra en horario hábil, equipo y transporte.

## Asesoria
Comparativo Estudio de Mercado
Presupuesto Mantenimiento Eléctrico ICFES 2014
Asesoria profesional |  |  | EMPRESA A | EMPRESA B | EMPRESA C | PROMEDIO UNITARIO | PROMEDIO UNITARIO INCLUIDO IMPUESTOS (21,5%)
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UN | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
Asesoría permanente
1.01 | Cada quince días, disponer de un ingeniero electricista para tomar datos técnicos y verificar inventario. | UN | 950000 | 1100000 | 1150000 | 1066666.6667 | 1296000
1.02 | Un día a la semana, disponer en sitio de un técnico calificado con el fin de realizar las actividades de mantenimiento preventivo y realizar inventario preliminar sobre las instalaciones y/o elementos defectuosos. Esto Incluye protecciones, aparatos y tableros. | UN | 1100000 | 980000 | 1040000 | 1040000 | 1263600
| Subtotal |  | 2050000 | 2080000 | 2190000
| CONTRIBUCIÓN OBRA PÚBLICA (artículo 6 de la ley 1106 de 2006) | 5% | 102500 | 104000 | 109500
| Estampilla pro-UNAL (Ley 1697 - 20 de Diciembre de 2013) | 0.5% | 10250 | 10400 | 10950
| IVA | 16% | 328000 | 332800 | 350400
| GRAN TOTAL |  | 2490750 | 2527200 | 2660850 | 2106666.6667 | 2559600
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario nocturno |  | 30% | 30% | 28% | PROMEDIO | 29%
| Recargo en porcentaje por trabajos en horario festivo o dominical |  | 25% | 30% | 22% | PROMEDIO | 26%
Nota: Todos los precios aquí ofertados incluyen la mano de obra en horario hábil, equipo y transporte.

## Resumen
Estimación de presupuesto para Mantenimiento eléctrico
Actividad | Presupuesto 2014 | EMPRESA A | EMPRESA B | EMPRESA C
Mantenimiento básico insumos | 100000000 | 10778449.9868 | 13232674.9118 | 13762837.2109
Asesoría x 6 meses | 0 | 14944500 | 15163200 | 15965100
Subtotal | 100000000 | 25722949.9868 | 28395874.9118 | 29727937.2109